МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра  «Электроэнергетика и электротехника»

Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине

«РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СХЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ».

Для обучающихся по специальности 13.03.02

«Электроэнергетика и электротехника»

Профиль – «Электроснабжение»

Составили:

ст. преподаватель кафедры «Электроэнергетика и электротехника»

Шейхов М.И.

Д.т.н., проф. кафедры «Электроэнергетика и электротехника»

Агиева М.Т.

Рассмотрено на заседание кафедры 07.09.25г

Утверждаю _____________ зав. каф., ст.препод. Евлоев А.В

Магас,  2025 г.

Целью курсовой работы является ознакомление студентов с основами проектирования систем электроснабжения. Это способствует закреплению, углублению и обобщению знаний полученных за время обучения, а также умению пользоваться справочной, учебной и научной литературой. Тема курсовой работы должна отвечать задачам курса «Расчет и проектирование схем электроснабжения» и увязываться с практическими требованиями смежных дисциплин. Курсовая работа выполняется на основании технического задания (приложение 1) Расчетно-пояснительная записка должна быть выполнена на стандартных листах писчей бумаги и сброшюрована вместе с рисунками. На первой странице должно быть помещено задание на проект. Далее следует оглавление и текст записки. В конце записки помещается список использованной литературы. Страницы записки необходимо пронумеровать.

На графической части проекта должна быть выполнена развернутая схема спроектированной системы электроснабжения предприятия.
Задание на курсовую работу выдается за подписью студента, даты выдачи
и регистрируется в учебном журнале преподавателя. На практических занятиях проводится разбор основных разделов проекта. Один раз в две недели необходимо проводить разбор основных разделов проекта. Один раз в две недели необходимо проводить групповые консультации.      Индивидуальные консультации должны проводиться раз в неделю и
помогать развитию максимальной самостоятельности студентов.
      Руководитель во время консультации не должен давать студенту готовых
решений и советов, а должен путем постановки наводящих вопросов помочь
найти ошибки и принять правильное решение.
       Защита курсовой работы является особой формой проверки знаний
студентов. Она проходит в виде опроса перед комиссией из 2-3 преподавателей, включая руководителя проекта, и в присутствии всех желающих. К защите допускаются работы, проверенные и подписанные руководителем. Студент при защите должен быть объяснения по существу работы. Ему могут быть заданы вопросы, относящиеся к консультации, расчету и характеристикам спроектированной системы электроснабжения.

- План и структура работы

Содержание курсового проекта
Курсовой проект по электроснабжению состоит из двух частей:
1) расчетно-пояснительная записка;
2) графический материал.
Объем расчетно-пояснительной записки курсового проектирования составляет 30 – 50 страниц машинописного текста. Расчетно – пояснительная записка должна содержать следующие разделы:

- Краткое описание технологического процесса, характеристику основных приемников электроэнергии цеха по
напряжению, роду тока, режиму работы и требованиям,
предъявляемым к бесперебойности электроснабжения. Отнесение
электроприемников к соответствующей категории должно быть
обосновано и определено их процентное содержание характеристику основных приемников электроэнергии цеха по напряжению, роду тока, режиму работы и требованиям, предъявляемым к бесперебойности электроснабжения. Отнесение электроприемников к соответствующей категории должно быть обосновано и определено их процентное содержание.

- Характер производственной среды влияет на принятие
решений по системе электроснабжения цеха и всего предприятия с
точки зрения выбора схем и конструктивного выполнения элементов
системы электроснабжения и исполнения электрооборудования,
поэтому необходимо дать характеристику производственной среды с
классификацией помещений по окружающей среде. Следует указать
размеры цеха, привести нормируемый уровень освещенности
рабочих поверхностей.

- Определение расчетных электрических нагрузок по цехам и
по заводу в целом.

- Выбор рационального напряжения внутрицехового,
внутризаводского и внешнего электроснабжения.

- Построение картограммы и определение условного центра
электрических нагрузок, зоны рассеяния условного центра
электрических нагрузок.

- Определение месторасположения и выбор схемы главной
понизительной подстанции.

- Выбор количества, мощности и расположения цеховых
трансформаторных подстанций с учетом компенсации реактивной
мощности.

- Определение числа и мощности трансформаторов главной

понизительной подстанции.

- Выбор схемы электроснабжения завода. В проекте
желательно рассмотреть несколько вариантов схем с технико-экономическими обоснованием выбора одного из них.

- Расчет токов короткого замыкания на напряжении выше 1
кВ.

- Выбор сечений токоведущих элементов к электрическим
аппаратам напряжением выше 1 кВ.

- Выбор коммутационно-защитной аппаратуры в сети
высокого и низкого напряжения.

- Электрические измерения и учет электроэнергии.

- Выбор распределительных пунктов в сети ниже 1000В.

- Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000 В.

- Выбор аппаратов защиты и построение карты
селективности действия защитных аппаратов.

- Построение эпюр отклонения напряжения от ГПП до
наиболее мощного и удаленного ЭП.

- Литература.

Графическая часть курсового проекта включает в себя:
1. Генеральный план предприятия с нанесением картограммы
электрических нагрузок, расположения ГПП, цеховых ТП, РУ и
внутризаводской сети высокого напряжения.
2. Однолинейная схема электроснабжения предприятия.
3.План одного из цехов с размещением оборудования и нанесением
силовой сети, электроснабжение которого разрабатывается в проекте.
4. Однолинейная схема электроснабжения цеха.
5. Эпюра отклонения напряжения.
6. Карта селективности действия аппаратов защиты.

Приложение 1.

Задания на проектирование

Задание 1. Завод коксохимического производства

Рис 1.1. Генплан коксохимического производства

Задание 2. Предприятие нефтяной промышленности

Рис 1.2. Генплан предприятия нефтяной промышленности

Задание 3. Завод железобетонных изделий

Список литературы:

- Сибикин Ю.Д.. Электроснабжение промышленных предприятий и
установок - М.: В.Ш., 2001.

- Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Метод,пособие для курсового проектирования. М.: «Инфра - М, Форум», 2003.

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. Учебное пособие для
студентов. - М.:изд-во «Мастерство», 2001.

- Кабышев А. В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок: учебное пособие /А.В. Кабышев, С.Г. Обухов. – Томск : Изд – во ТПУ, 2006 – 248 с.

- Сумарокова Л.П.Электроснабжение промышленных предприятий: Учебное пособие./ Л.П. Сумарокова; Томский политехнический университет –Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 28