МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра  «Электроэнергетика и электротехника»

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Методические указания по курсовому проектированию.

Для студентов, обучающихся по специальности 13.03.02

«Электроэнергетика и электротехника»

Профиль – «Электроснабжение»

Составил: к.т.н., доц. кафедры «Электроэнергетика и электротехника»

Каун О.Ю.

Рассмотрено на заседание кафедры 7.09.25г

Утверждаю _____________ зав. каф., ст.препод. Евлоев А.В.

Магас, 2025г

Целью курсовой работы является ознакомление студентов с основами электрического и магнитного расчетов электрической машины. Это способствует закреплению, углублению и обобщению знаний полученных за время обучения, а также умению пользоваться справочной, учебной и научной литературой. Тема курсовой работы должна отвечать задачам курса «Электрические машины» и увязываться с практическими требованиями смежных дисциплин. Курсовая работа выполняется на основании технического задания (приложение 1) и состоит из разделов, перечисленных в приложении 2,где также указан примерный график выполнения каждого раздела.	
     Расчетно-пояснительная записка должна быть выполнена на стандартных
листах писчей бумаги и сброшюрована вместе с рисунками. На первой странице должно быть помещено задание на проект. Далее следует оглавление и текст записки. В конце записки помещается список использованной литературы. Страницы записки необходимо пронумеровать.

На графической части проекта должна быть выполнена развернутая схема обмотки статора, рабочие и пусковые характеристики.
Задание на курсовую работу выдается за подписью студента, даты выдачи
и регистрируется в учебном журнале преподавателя. На практических занятиях проводится разбор основных разделов проекта. Один раз в две недели необходимо проводить разбор основных разделов проекта. Один раз в две недели необходимо проводить групповые консультации.        Индивидуальные консультации должны проводиться раз в неделю и
помогать развитию максимальной самостоятельности студентов.
      Руководитель во время консультации не должен давать студенту готовых
решений и советов, а должен путем постановки наводящих вопросов помочь
найти ошибки и принять правильное решение.
Защита курсовой работы является особой формой проверки знаний
студентов. Она проходит в виде опроса перед комиссией из 2-3 преподавателей, включая руководителя проекта, и в присутствии всех желающих. К защите допускаются работы, проверенные и подписанные руководителем. Студент при защите должен быть объяснения по существу работы. Ему могут быть заданы вопросы, относящиеся к консультации, расчету и характеристикам спроектированной машины и к общей теории электрических машин.

Список литературы:

- . Гольдберг О.Д., Макаров Л.Н., Хелемская С.П. Инженерное
проектирование электрических машин. Учебник для вузов. – М.: «ИД
«БАСТЕТ», 2016г. – 528 стр., ил. ISBN 978-5-903178-42-1

- Копылов, И. П. Проектирование электрических машин в 2 ч. Часть 1:
учебник для академического бакалавриата / И. П. Копылов. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 490 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08701-7.

Приложение 1

Задание
На курсовую работу
по дисциплине «Электрические машины»
Вариант № __
Спроектировать асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором со
следующими номинальными данными:
1. Тип двигателя 4А;
2. Номинальная мощность PN = кВт;
3. Номинальное напряжение VN = В;
4. Коэффициент полезного действия  = ;
5. Коэффициент мощности cos  = ;
6. Частота вращения n1= об/мин;
7. Соединения обмотки статора  ;
8. Графическая часть: развернутая схема обмотки статора, рабочие и
пусковые характеристики.

| № Вар | Pn кВт | UN | nN мин-1 | № Вар | Pn кВт | UN | nN мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 75 | 230 | 1000 | 26 | 200 | 400 | 750 |
| 2. | 75 | 400 | 1000 | 27 | 200 | 400 | 600 |
| 3. | 75 | 230 | 750 | 28 | 200 | 230 | 500 |
| 4. | 75 | 400 | 750 | 29 | 200 | 400 | 500 |
| 5. | 100 | 230 | 1500 | 30 | 250 | 230 | 750 |
| 6. | 100 | 400 | 1500 | 31 | 250 | 400 | 750 |
| 7. | 100 | 230 | 1000 | 32 | 250 | 400 | 600 |
| 8. | 100 | 400 | 1000 | 33 | 250 | 400 | 500 |
| 9. | 100 | 230 | 750 | 34 | 320 | 400 | 1500 |
| 10. | 100 | 400 | 750 | 35 | 320 | 400 | 1000 |
| 11. | 125 | 400 | 1500 | 36 | 320 | 6300 | 1000 |
| 12. | 125 | 230 | 1000 | 37 | 320 | 400 | 500 |
| 13. | 125 | 400 | 1000 | 38 | 400 | 400 | 1500 |
| 14. | 125 | 400 | 600 | 39 | 400 | 400 | 1000 |
| 15. | 125 | 230 | 500 | 40 | 500 | 400 | 1500 |
| 16. | 125 | 400 | 500 | 41 | 500 | 6300 | 1500 |
| 17. | 160 | 400 | 1500 | 42 | 500 | 400 | 1000 |
| 18. | 160 | 230 | 750 | 43 | 500 | 6300 | 1000 |
| 19. | 160 | 400 | 750 | 44 | 630 | 400 | 1500 |
| 20. | 160 | 400 | 600 | 45 | 630 | 6300 | 1500 |
| 21. | 160 | 230 | 500 | 46 | 630 | 400 | 1000 |
| 22. | 160 | 400 | 500 | 47 | 630 | 6300 | 1000 |
| 23. | 200 | 230 | 1500 | 48 | 630 | 400 | 750 |
| 24. | 200 | 400 | 1500 | 49 | 800 | 6300 | 1000 |
| 25. | 200 | 230 | 750 | 50 | 800 | 6300 | 1500 |
| 26. | 51 | 500 | 230 | 750 |  |  |  |
| 27. | 52 | 630 | 400 | 600 |  |  |  |
| 28. | 53 | 400 | 400 | 750 |  |  |  |